# Introdução

Problema :
Com uma demanda de energia sempre crescente nosso mundo, o problema de economia de energia é colocado no centro das preocupações. O conceito de négaWatt se base sobre a ideá que é mais barato economizar energia do que comprar-lho. E um campo cujo desperdício de energia continua a ser importante é o edifício.

Por conseguinte, as investigações na área do desempenho energético dos edifícios cresceu muito recentemente; uma acção prioritária que as sociedades deve ter em mente é a redução do consumo de energia dos novos edifícios, também como a renovação dos antigos.
A propósito, a legislação sobre o desempenho energético dos edifícios é sempre mas exigente, especificamente nos países europeus com a directiva 2002/91/CE limitando o consumo de energia dos edifícios.
Para o design desses edifícios, é necessário a computação dos termos chamados “Heat Load” e “Cooling Load” (que pode ser traduzido pelo “carga de aquecimento” e “carga de arrefecimento” respetivamente). Eles são diretamente ligados à especificação dos equipamentos responsáveis para manter uma temperatura confortável, e então ao consumo energético. Esses coeficientes são ligados as características geométricas dos edifícios, como também ao clima local e ao uso dele (industrial, casal …).
Existem muitos diferentes software de simulação que são eficientes para prever o consumo energético dos edifícios em projeto com uma precisão aceitável. Eles resolvam as equações diferencias da termodinâmica aplicada a uma geometria particular. No enquanto, essas simulações podem demorar muito tempo, sem mencionar que quando um parâmetro é mudado, a simulação deve ser reinicializada desde ao início.
Desse fato, um interesso crescente sobre o uso das técnicas de aprendizado de máquinas nasci. A ideá é a seguinte: suponho que você tem um banco de dados recente com as características e cargas de um grande número de edifícios, o uso de estatísticas e aprendizado de máquinas pode reduzir o tempo de computação e facilitar o experimento de diversos parâmetros. Nos podemos pensar até criar um banco de dados com os diferentes resultados de simulação, e depois prever o desempenho energético de um novo edifício com interpolação dos resultados que nos já temos.
Isto foi a ideá do engenheiro civil Angeliki Xifara e do matemático Athanasios Tsanas da universidade de Oxford. Usando o software Ecotect, um conjunto de dado foi criado da simulação do desempenho energético para 768 geometrias de edifícios, assumindo uma localização em Atena, Grécia e um uso residencial com sete pessoas.
Nos vamos estudar esse banco de dados. Para ter mais informações sobre as hipóteses de simulação, deve-se referir o papel deles.

# Descrição dos dados

O dataset é tirado do web-site UCI – Machine Learning Repository.

Olhando para a valor media das variáveis na figura, nos podemos observar uma diferencia de escala entre as variaveis. Na verdade, a maioria dessas variáveis não têm a mesma unidade:
Em metros quadrados

Quando nos vamos comparar essas variáveis entre elas, nos vamos ter que padronizar elas. O escolho da métrica de Z-score foi feito, mesmo que a padronização min-max podia ser feita devido ao fato que a amostra não tem outliers como nos vamos ver em seguinte.
Ela é legal, embora que pudesse

# Detecção de outliers

Como um lembrete, o gráfico das médias ordenadas é obtida pela fórmula:

Podemos considerar que não há nenhum registro aberrantes, porque nenhum é fortemente afastado dos outros (seja com a medida euclideana ou a medida Mahalanobis). Além disso, não é surpreendente porque as variáveis de entradas foram selecionadas pelo engenheiro que fiz as simulações, então ele escolheu uma faixa responsável para cada um delas.
É importante de notar que a distancia de Mahalanobis é adequada para medir a separação entre um conjunto de dados gerado pela distribuição normal multivariada.
No enquanto, nesse conjunto de dado, as distribuições não parecem a ela como nos vamos ver nos histogramas seguintes.

# Distribuições
Podemos então confirmar que as variáveis de saídas são parecidas. No estudo futuro de regressão, será interessante de somente considerar um delas no primeiro lugar.
Uma outra coisa que deve ser apontada é a forma multimodal das variáveis de saída. Nos podemos já ter em mente que uma regressão linear não vai dar certo.

Parece que as variáveis X1 e X2 são bem correlacionadas, e que a variável X5 não da muito mais
informações de que as outras. Isto é comprovado com a matriz de correlação.

Efetivamente, as variáveis X1 (Relative Compactness) e X2 (Surface Area) são inversamente proporcional com um coeficiente de correlação igual a -1. Olhando no papel dos autores, nos podemos encontrar a explicação desse resultado: nos valores escolhidos para as simulações, eles fizeram a hipótese de um volume total dos edifícios constantes. Isto acarreta num relação analítica que liga X1 com X2.
Nos podemos observar também que X4 (Roof Area) é bem correlacionado com X5 (Overall Height), provavelmente devido da mesma hipótese.
Finalmente, as duas variáveis de saída y1 e y2 são fortemente correlacionadas.

# Discussão
Nos fizemos a analisa de um conjunto de dados com pouco variáveis, que já estava bem condicionada (sem valores ausentes nem outliers). No enquanto, nos vimos que as distribuições não são trívias.
A próxima etapa do projeto vai ser de encontrar um modelo capaz de prever as variáveis y1 (Heat Load) e y2 (Cooling Load) em função das variáveis geométricas dos edifícios. E nos já apontamos que uma regressão linear não parece ser um bom escolho de modelo por causa dessas distribuições foram do comum.
Nos podemos também comentar o fato de que o website UCI colocou esse dataset na categoria de exercícios de classificação: deve ser simplesmente considerado do ponto de vista de classificação energética dos edifícios.
A figura monstra a classificação oficial na Europa.

Mail

Boa tarde,

Eu sou o aluno francese da inteligência computacional.
Isto é o meu endereço de e-mail, eu queria que você me adiciona na lista da comunicação dos alunos dessa matéria, e também no drive para colocar o relatório.

Eu coloquei em anexo o meu relatório, e também perguntei a luciana do curso de colocar ele no drive (por segurança).

Cordialmente,
Guillaume Jeusel